**Kit PRO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Description** | Kit PRO sans articles de péremption (consomma  bles durent 1 mois) | Articles d'expiration du kit PRO (dure 1 mois) |
| **Kit PRO** |  |  |
| Malle en métal avec casier pour ranger les objets | 1 |  |
| SEAU blanc , plastique avec couvercle couvercle noir, 10L, | 4 |  |
| CHLORE,1000mg (NaDCC 1670mg) multi-usages,1 comprimé DGR SI>5KG - pour le nettoyage (200 comprimés par unité) |  | 1500 |
| GOBELET plastique 200 ml, sans anse, solide | 10 |  |
| GOBELET plastique 500 ml, sans anse, plastique solide | 10 |  |
| Seringues jetables en plastique de 5 ml, non stériles | 3 |  |
| DRAPEAU Croix Rouge Croissant Rouge 120x80 FICR | 1 |  |
| GANT D'EXAMEN, NITRYL, non stérile, moyen (7-8) | 100 |  |
| GANTS, Equipement lourd, caoutchouc + toile, longueur coude, paire, taille M | 10 |  |
| JERRICAN, pliable, 10 L, plastique alimentaire, bouchon à vis 50 mm | 4 |  |
| CARRAFE, plastic 1L with beak and handle (MEASURING JUG, 1L, graduated, shock proof transparent plast.) | 2 |  |
| CARNET, A5, 48 pages | 2 |  |
| Corde en nylon 20 mètres, Wöschchnur | 1 |  |
| STYLO BIC CRYSTAL, pointe bille bleu | 5 |  |
| Filtre céramique boitier plastique (fairey) (FILTRE A EAU, cartouche céramique goutte à goutte, ménage, 10L) | 1 |  |
| Filtre en céramique à boîtier en plastique (GRIFFAID) (FILTRE À EAU, cartouche céramique goutte à goutte, ménage, 10L) | 1 |  |
| SAVON, savon pour le corps, 100g, pièce | 6 |  |
| CUILLÈRE, plastique, mélange, 40cm | 2 |  |
| TABARD/BIB, Croix Rouge, 40x40cm ou TABARD/BIB, Croissant Rouge 40x40cm | 2 |  |
| Cuillères à soupe en plastique dur 20ml | 10 |  |
| Table plastic, legs removable/foldable (80x160 cm) | 1 |  |
| Tablier caoutchouc lourd (sans manches) | 2 |  |
| Sac, 6x8cm pour médicaments, plastique | 300 |  |
| SEAU blanc , plastique avec couvercle blanc, 10L, | 4 |  |
| Serviette de nettoyage, réutilisable | 20 |  |
| Bande de démarcation (500 mètres) | 1 |  |
| Chaises en plastique (pliable) | 6 |  |
| Sacs poubelles 60 litres | 50 |  |
| Support sac poubelle | 2 |  |
| Lunettes de protection de travail | 2 |  |
| MARQUEUR, indélébile, grand format, noir, écriture épaisse 250 | 2 |  |
| MARQUEUR, indélébile, grand format, ROUGE, écriture épaisse 250 | 2 |  |
| Bassine en plastique de taille moyenne 5L ou 10L | 1 |  |
| TÊTE DE VADROUILLE, complète, tête avec bâton | 2 |  |
| Seau Oxfam avec robinet et couvercle 14 litres | 7 |  |
| CADENAS 65/40 abus, 3 clés | 1 |  |
| Dalle pour latrine à fosse (Plaques accroupies, polypropylène 0,6x0,8m) - sans cuvette de chasse | 4 |  |
| PULVÉRISATEUR, manuel, sac à dos, inox 13L | 1 |  |
| Autocollants pour l'étiquetage de la chloration 0,05 %, 0,2 % et 2 % | 30 |  |
| Masque chirurgical, non stérile | 20 |  |
| TAPE, PAPIER ADHÉSIF, 2,5 cm x 10 m, rouleau | 4 |  |
| BÂCHES, plastique tissé, 4 x 6 m, blanc/blanc, pièce | 5 |  |
| Cuillères à thé en plastique dur 5ml | 10 |  |
| WATA testeur d'eau |  | 1 |
| SRO - NON REQUIS |  |  |
| ZINC - NON REQUIS |  |  |
| Nowlight |  |  |