FICHA DE SESIÓN

ANÁLISIS DE AGUA. LABORATORIO

OBJETIVOS:

a) Conocer los parámetros que se analizan con el laboratorio de la ERU WATSAN M15.

b) Saber los valores de los parámetros que se analizan según la legislación de España, Unión Europea y Organización Mundial de la Salud.

c) Saber realizar una toma de muestras de agua.

d) Conocer los principales componentes del laboratorio

e) Visualizar cuando y qué parámetros se analizan en las diferentes partes del proceso.

e) Realizar la medición de 6 parámetros.

TIEMPO: 2 horas 15 minutos

CONTENIDOS:

Actividad a) Presentación: “Análisis y control del agua” (60 min.)

Actividad b) Práctica: Prueba de turbidez (15 min)

Actividad c) Práctica: Prueba de pH y cloro (15 min.)

Actividad d) Práctica: Prueba de conductividad (15 min.)

Actividad e) Práctica: Prueba de nitritos (15 min.)

Actividad f)  Práctica: Prueba de aluminio (15 min)

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

- Guía de análisis de agua por cada participante (PRÁCTICA)

- Libro Registro de Campo por cada participante (PRÁCTICA)

BIBLIOGRAFÍA:

- Guías para la calidad del agua potable

Organización Mundial de la Salud (OMS)

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3sp.pdf

- Water analysis in emergency situations.

OXFAM

http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/emerg_manuals/draft_oxfam_tech_brief_watertest.pdf